## Galleria in nastro trasportator
SYTEC tunnel per nastro trasportatore
100 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come
tunnel per nastro trasportatore
| 0.1 | Riferimento per la valutazione dei prodotti,
l'assistenza al progettista e la messa in opera
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| .200 | Per la posa e il rinfianco le prescrizioni
di posa acciaio ondulato SYTEC del fornitore
devono essere rispettate
200 |  | Costruzioni in acciaio ondulato come
tunnel per nastro trasportatore per
impianti di produzione di Beton per calcestruzzo e ghiaia
Fornitura e montaggio sul piano
di posa preparato
| .100 | SYTEC acciaio ondulato
Profili circolari e appiattiti.
Tutti i componenti galvanizzati secondo
EN ISO 1461 incl. bullonamento
| .101 | Profilo
|  | Tipo |  | …………
|  | Diametro | m | …………
|  | Portata/Altezza | m | …………
|  | Area in sezione | m² | …………
|  | Spessore piastra | mm | …………
|  | Lunghezza base | m | …………
|  | Lunghezza cima | m | …………
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
secondo piano
- Taglio del bordo
|  | lato valle/monte | ° | ….. / …..
- Quota taglio, altezza x
|  | lato valle/monte | m | ….. / …..
Tolleranza di produzione +/- 2 %
|  | Momento resistente | mm³/m' | …………
|  | Zincatura: | μm | …………
Valore minimo dello spessore medio
di zincature secondo EN ISO 1461
Carico e copertura:
Secondo indicazione del progettista.
Il dimensionamento statico deve
essere fornito dal fornitore del sistema.
Riserva di spessore d'acciaio: 1 mm aggiuntivo
Altri sistemi sono da dichiarare separatamente come varianti.
L'equivalenza al prodotto descritto in capitolato
deve essere provata incl. calcoli statici in fase d'appalto.
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.102 | fino .109 come .101 |  |  | pz
| 0.2 | Gomiti e diramazioni prefabbricate,
saldati e galvanizzati
| 0.21 | Gomiti
| .211 | Gomito planimetrico
per Pos. 200.101 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.212 | fino .214 come .211 |  |  | pz
| .215 | Gomito altimetrico
per Pos. 200.101 / … /
Angolo … °
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.216 | fino .219 come .215 |  |  | pz
300 |  | Supplementi
| 0.101 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| 0.102 | Supplemento per ogni singola tappa
per montaggio
Durante il fine settimana / di notte
per Pos. 200.101 / 200.201 / 200.301 / … /
|  | Per ogni tappa |  |  | pz
| .200 | Aperture con telai irrigidenti prefabbricati,
saldati e galvanizzati
| .210 | Aperture con portate ≤ 2.0 m
| .211 | Aperture rettungolari con telai irrigidenti,
Misura interna [L x B]: … x … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .220 | Aperture con portate > 2.0 m
| .221 | Aperture rettungolari con telai irrigidenti,
Misura interna [L x B]: … x … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .300 | Pozzi e tramogge di scarico, prefabricati
saldare e galvanizzate
| .310 | Tramoggia senza l'armatura
con portata ≤ 2.0 m
| .311 | Tramoggia rettangolare
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .312 | Tramoggia trapezoidale
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna, base [L x B]: … x … m
Misura interna, cima [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .410 | Tramoggia senza l'armatura
con portata > 2.0 m
| .411 | Tramoggia rettangolare
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| .412 | Tramoggia trapezoidale
con irrigidimento e raccordo
in flangia per raccordare
il dosatore di ghiaia
Misura interna, base [L x B]: … x … m
Misura interna, cima [L x B]: … x … m
Altezza: … m
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.5 | Pareti esterna in acciaio, prefabricati
saldare e galvanizzate
| 0.511 | Parete esterna
per Pos. 200.101 / … /
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.512 | Parete esterna con telaio della porta
Misura interna [L x B]: … x … m
per Pos. 200.101 / … /
Secondo piano No. …
|  | Computo: pezzo |  |  | pz
| 0.6 | Passerella in acciaio, prefabricati
saldare e galvanizzate
| 0.611 | Su richiesta
| 0.7 | Supplementi e accessori
| 0.701 | Bulloni d'ancorraggio, galvanizzati |  |  |  | Altri lunghezzi su richiesta
per raccordo calcestruzzo - acciacio ondulato
per Pos. 200.101 / … /
Tipo M20, Lunghezza 280 mm
incl. 2 Dadi
|  | Computo: pezzo |  |  | pz